# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактные данные (адрес, телефон): |  |
| Контактное лицо |  |
| Электронная почта: |  |
| Вид деятельности организации: |  |

# ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| Номинальная мощность, кВт/кВА (требуемая) |  |
| --- | --- |
| Режим работы | Основной источник питания |  |
|  | Резервный источник питания |  |
|  | Другой тип эксплуатации |  |
| Двигатель | Отечественный (ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ) |  |
|  | Импортный (Volvo, Faw, Doosan, другое) |  |
| Степень автоматизации | 1ая степень автоматизации (ручной запуск ДЭС) |  |
|  | 2ая степень автоматизации (автозапуск ДЭС) |  |
|  | 3я степень автоматизации (автозапуск ДЭС+ автоматическая дозаправка) |  |
| Ограничения по габаритам |
|  | Длина, мм |  |
|  | Ширина, мм |  |
|  | Высота, мм |  |
|  | Вес, кг |  |
| Параллельная работа ДЭС (с аналогичным оборудованием) | Да/Нет |  |
| Удалённый мониторинг | GPRS |  |
|  | Дублирующий пульт |  |
|  | Подключение RS-485/USB |  |
|  | Нет |  |
| Система учёта расхода топлива | Да/Нет |  |
| ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ | Капотное исполнение |
|  | Погодозащитный |  |
|  | Шумоизолированный |  |
|  | Нет |
|  | Передвижное исполнение |
|  | На автомобильном шасси |  |
|  | На тракторном шасси |  |
|  | На салазках |  |
|  | Нет |  |
|  | Контейнерное исполнение |
|  | Стандартный |  |
|  | Антивандальный |  |
|  | Нет |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Подогреватель двигателя электрический (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | 2 кВт (мощность до 200 кВт) |  |
|  | 3 кВт (мощность от 240 кВт) |  |
|  | Нет |  |
| Устройство автоматической подзарядки АКБ от сети (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | Да/Нет |  |
| Заслонка аварийного останова по воздуху | Да/Нет |  |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-30 либо аналог (на отечественные ДЭС до 250 кВт) |  |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-600 (на отечественные ДЭС свыше 250 кВт) |  |
| Автономный подогреватель двигателя Webasto |  |
| Электронный регулятор оборотов двигателя | Да/Нет |  |
| Привод ПРТ-02 | Да/Нет |  |
| Насос подкачки топлива | Ручной |  |
|  | Автоматический (электрический) |  |
|  | Нет |  |
| Дополнительный топливный бак, Л (*влияет на длину контейнера) | 500 |  |
|  | 1000 |  |
|  | 2000 |  |
|  | Нет |  |
| Отопитель воздуха | ОВ-65 |  |
|  | Планар |  |
|  | Нет |  |
| Доставка до объекта | Да/Нет |
| Адрес |  |
| Необходимый срок поставки |  |
| Дополнительная информация |